## Sheet1
GL 2 SERIES - LOW VOLTAGE BOARD (24V DC) | [7 empty] | GM 2 SERIES - LOW VOLTAGE BOARD (24V DC)
Wattage (W) | LENS | Shield | Lumens | CCT | CRI | IES files # | LED BRD TL# | Wattage (W) | LENS | Shield | Lumens | CCT | CRI | IES files # | LED BRD TL#
36 | FLOOD | No Shield | 1831 | 6K | 85 | GL2~FL36CWLV | 100047 | 23 | FLOOD | No Shield | 916 | 6K | 85 | GM2~FL23CWLV | 100050
|  |  | 1657.9705 | 4K | 85 | GL2~FL36NWLV | 100046 |  |  |  | 843.636 | 4K | 85 | GM2~FL23NWLV | 100049
|  |  | 1616.773 | 3K | 85 | GL2~FL36WWLV | 100045 |  |  |  | 808.828 | 3K | 85 | GM2~FL23WWLV | 100048
|  | UP 30 | 1367 | 6K | 85 | GL2~FL36CWLV -UP30 | 100047 |  |  | UP 30 | 718 | 6K | 85 | GM2~FL23CWLV -UP30 | 100050
|  |  | 1237.8185 | 4K | 85 | GL2~FL36NWLV - UP30 | 100046 |  |  |  | 661.278 | 4K | 85 | GM2~FL23NWLV - UP30 | 100049
|  |  | 1207.061 | 3K | 85 | GL2~FL36WWLV - UP30 | 100045 |  |  |  | 633.994 | 3K | 85 | GM2~FL23WWLV - UP30 | 100048
|  | DN 60 | 834 | 6K | 85 | GL2~FL36CWLV- DN60 | 100047 |  |  | DN 60 | 447 | 6K | 85 | GM2~FL23CWLV- DN60 | 100050
|  |  | 755.187 | 4K | 85 | GL2~FL36NWLV - DN60 | 100046 |  |  |  | 411.687 | 4K | 85 | GM2~FL23NWLV - DN60 | 100049
|  |  | 736.422 | 3K | 85 | GL2~FL36WWLV - DN60 | 100045 |  |  |  | 394.701 | 3K | 85 | GM2~FL23WWLV - DN60 | 100048
|  | TUBE | 599 | 6K | 85 | GL2~FL36CWLV- TUBE | 100047 |  |  | TUBE | 291 | 6K | 85 | GM2~FL23CWLV- TUBE | 100050
|  |  | 542.3945 | 4K | 85 | GL2~FL36NWLV - TUBE | 100046 |  |  |  | 268.011 | 4K | 85 | GM2~FL23NWLV - TUBE | 100049
|  |  | 528.917 | 3K | 85 | GL2~FL36WWLV - TUBE | 100045 |  |  |  | 256.953 | 3K | 85 | GM2~FL23WWLV - TUBE | 100048
| SPOT | No Shield | 1716 | 6K | 85 | GL2~SP36CWLV | 100047 |  | SPOT | No Shield | 1023 | 6K | 85 | GM2~SP23CWLV | 100050
|  |  | 1553.838 | 4K | 85 | GL2~SP36NWLV | 100046 |  |  |  | 942.183 | 4K | 85 | GM2~SP23NWLV | 100049
|  |  | 1515.228 | 3K | 85 | GL2~SP36WWLV | 100045 |  |  |  | 903.309 | 3K | 85 | GM2~SP23WWLV | 100048
|  | UP 30 | 1602 | 6K | 85 | GL2~SP36CWLV -UP30 | 100047 |  |  | UP 30 | 963 | 6K | 85 | GM2~SP23CWLV -UP30 | 100050
|  |  | 1450.611 | 4K | 85 | GL2~SP36NWLV - UP30 | 100046 |  |  |  | 886.923 | 4K | 85 | GM2~SP23NWLV - UP30 | 100049
|  |  | 1414.566 | 3K | 85 | GL2~SP36WWLV - UP30 | 100045 |  |  |  | 850.329 | 3K | 85 | GM2~SP23WWLV - UP30 | 100048
|  | DN 60 | 1205 | 6K | 85 | GL2~SP36CWLV- DN60 | 100047 |  |  | DN 60 | 760 | 6K | 85 | GM2~SP23CWLV- DN60 | 100050
|  |  | 1091.1275 | 4K | 85 | GL2~SP36NWLV - DN60 | 100046 |  |  |  | 699.96 | 4K | 85 | GM2~SP23NWLV - DN60 | 100049
|  |  | 1064.015 | 3K | 85 | GL2~SP36WWLV - DN60 | 100045 |  |  |  | 671.08 | 3K | 85 | GM2~SP23WWLV - DN60 | 100048
|  | TUBE | 1192 | 6K | 85 | GL2~SP36CWLV- TUBE | 100047 |  |  | TUBE | 719 | 6K | 85 | GM2~SP23CWLV- TUBE | 100050
|  |  | 1079.356 | 4K | 85 | GL2~SP36NWLV - TUBE | 100046 |  |  |  | 662.199 | 4K | 85 | GM2~SP23NWLV - TUBE | 100049
|  |  | 1052.536 | 3K | 85 | GL2~SP36WWLV - TUBE | 100045 |  |  |  | 634.877 | 3K | 85 | GM2~SP23WWLV - TUBE | 100048
56 | FLOOD | No Shield | 2988 | 6K | 85 | GL2~FL56CWLV | 100044
|  |  | 2751.948 | 4K | 85 | GL2~FL56NWLV | 100043 | GS 2 SERIES - LOW VOLTAGE BOARD (24V DC)
|  |  | 2638.404 | 3K | 85 | GL2~FL56WWLV | 100042 | Wattage (W) | LENS | Shield | Lumens | CCT | CRI | IES files # | LED BRD TL#
|  | UP 30 | 2224 | 6K | 85 | GL2~FL56CWLV -UP30 | 100044 | 13 | FLOOD | No Shield | 511 | 6K | 85 | GS2~FL13CWLV | 100053
|  |  | 2048.304 | 4K | 85 | GL2~FL56NWLV - UP30 | 100043 |  |  |  | 485.45 | 4K | 85 | GS2~FL13NWLV | 100052
|  |  | 1963.792 | 3K | 85 | GL2~FL56WWLV - UP30 | 100042 |  |  |  | 458.878 | 3K | 85 | GS2~FL13WWLV | 100051
|  | DN 60 | 1406 | 6K | 85 | GL2~FL56CWLV- DN60 | 100044 |  |  | UP 30 | 337 | 6K | 85 | GS2~FL13CWLV -UP30 | 100053
|  |  | 1294.926 | 4K | 85 | GL2~FL56NWLV - DN60 | 100043 |  |  |  | 320.15 | 4K | 85 | GS2~FL13NWLV - UP30 | 100052
|  |  | 1241.498 | 3K | 85 | GL2~FL56WWLV - DN60 | 100042 |  |  |  | 302.626 | 3K | 85 | GS2~FL13WWLV - UP30 | 100051
|  | TUBE | 941 | 6K | 85 | GL2~FL56CWLV- TUBE | 100044 |  |  | DN 60 | 234 | 6K | 85 | GS2~FL13CWLV- DN60 | 100053
|  |  | 866.661 | 4K | 85 | GL2~FL56NWLV - TUBE | 100043 |  |  |  | 222.3 | 4K | 85 | GS2~FL13NWLV - DN60 | 100052
|  |  | 830.903 | 3K | 85 | GL2~FL56WWLV - TUBE | 100042 |  |  |  | 210.132 | 3K | 85 | GS2~FL13WWLV - DN60 | 100051
| SPOT | No Shield | 2873 | 6K | 85 | GL2~SP56CWLV | 100044 |  |  | TUBE | 213 | 6K | 85 | GS2~FL13CWLV- TUBE | 100053
|  |  | 2646.033 | 4K | 85 | GL2~SP56NWLV | 100043 |  |  |  | 202.35 | 4K | 85 | GS2~FL13NWLV - TUBE | 100052
|  |  | 2536.859 | 3K | 85 | GL2~SP56WWLV | 100042 |  |  |  | 191.274 | 3K | 85 | GS2~FL13WWLV - TUBE | 100051
|  | UP 30 | 2675 | 6K | 85 | GL2~SP56CWLV -UP30 | 100044 |  | SPOT | No Shield | 645 | 6K | 85 | GS2~SP13CWLV | 100053
|  |  | 2463.675 | 4K | 85 | GL2~SP56NWLV - UP30 | 100043 |  |  |  | 612.75 | 4K | 85 | GS2~SP13NWLV | 100052
|  |  | 2362.025 | 3K | 85 | GL2~SP56WWLV - UP30 | 100042 |  |  |  | 579.21 | 3K | 85 | GS2~SP13WWLV | 100051
|  | DN 60 | 2137 | 6K | 85 | GL2~SP56CWLV- DN60 | 100044 |  |  | UP 30 | 596 | 6K | 85 | GS2~SP13CWLV -UP30 | 100053
|  |  | 1968.177 | 4K | 85 | GL2~SP56NWLV - DN60 | 100043 |  |  |  | 566.2 | 4K | 85 | GS2~SP13NWLV - UP30 | 100052
|  |  | 1886.971 | 3K | 85 | GL2~SP56WWLV - DN60 | 100042 |  |  |  | 535.208 | 3K | 85 | GS2~SP13WWLV - UP30 | 100051
|  | TUBE | 1917 | 6K | 85 | GL2~SP56CWLV- TUBE | 100044 |  |  | DN 60 | 474 | 6K | 85 | GS2~SP13CWLV- DN60 | 100053
|  |  | 1765.557 | 4K | 85 | GL2~SP56NWLV - TUBE | 100043 |  |  |  | 450.3 | 4K | 85 | GS2~SP13NWLV - DN60 | 100052
|  |  | 1692.711 | 3K | 85 | GL2~SP56WWLV - TUBE | 100042 |  |  |  | 425.652 | 3K | 85 | GS2~SP13WWLV - DN60 | 100051
[10 empty] | TUBE | 465 | 6K | 85 | GS2~SP13CWLV- TUBE | 100053
[11 empty] | 441.75 | 4K | 85 | GS2~SP13NWLV - TUBE | 100052
[11 empty] | 417.57 | 3K | 85 | GS2~SP13WWLV - TUBE | 100051